Архангельская область

Муниципальное образование “Город Коряжма”

Администрация города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 08.07.2010 | № 1056 |  |
| --- | --- | --- |

Об утверждении перечня

материалов и веществ,

запрещенных к сбросу в

системы коммунальной

канализации

В целях защиты сетей и сооружений централизованной системы коммунальной канализации, в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999г. № 167, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Коряжма», администрация города

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить перечень материалов и веществ, запрещенных к сбросу в системы коммунальной канализации города Коряжмы (прилагается).

2. Общественной приемной администрации города опубликовать данное постановление в газете «Коряжемский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации города.

3.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы муниципального образования по городскому хозяйству, начальника управления муниципального хозяйства и градостроительства Втюрина А.С.

Глава муниципального образования		                    	     В.И. Елезов

Утвержден постановлением

администрации города

от    08.07.2010  № 1056

# Перечень материалов и веществ, запрещенных

к сбросу в системы коммунальной канализации города Коряжмы

- Вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на их стенах, в том числе:

- окалина;

- известь;

- песок;

- гипс;

- металлическая стружка;

- грунт;

- строительные отходы и мусор;

- твердые бытовые отходы;

- производственные отходы и шламы от локальных (местных) очистных сооружений;

- всплывающие вещества;

- нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут и др.;

- окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 раз;

- биологически жесткие поверхностно – активные вещества (ПАВ).

- жиры в концентрации более 50 мг/л.

- Вещества, оказывающие разрушительное действие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений систем канализации:

- кислоты;

- щелочи др.

- Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы, взрывоопасные, токсичные и горючие газы:

- сероводород;

- сероуглерод;

- окись углерода;

- цианистый водород;

- пары летучих ароматических соединений;

- растворители (бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, четыреххлористый углерод и т.п.).

- Концентрированные и маточные растворы.

- Сточные воды с зафиксированной категорией токсичности «гипертоксичная».

- Сточные воды, содержащие микроорганизмы – возбудители инфекционных заболеваний.