Сообщение о пожаре в бане по адресу: СНТ «Строитель – 1», ул. Берёзовая диспетчеру ПЧ № 33 ГКУ АО «ОГПС № 7» поступило в 16 часов 30 минут 23 апреля 2022 года.

На тушение пожара выехали 2 автоцистерны ПЧ № 33. По прибытию пожарные обнаружили, что крыша строения охвачена огнём, идёт сильный дым. Баня из круглого леса, размером 6Х4 м, электрифицирована. Пожар был локализован в 16 часов 55 минут, полностью потушен в 17 часов 40 минут. В результате пожара чердачное помещение бани сгорело, стены изнутри значительно пострадали от огня.

Со слов хозяйки дачного участка, она затопила баню приблизительно в 16 часов, через полчаса обнаружила, что из чердачного помещения бани идёт дым. Осмотрев помещение помывочной, увидела языки пламени на потолочном перекрытии. Попыталась тушить пожар своими силами, но не смогла. Причина пожара – несоответствие размеров противопожарной разделки в месте пересечения перекрытия дымоходом. Ущерб от пожара устанавливается.